## Capacitats d'accés Bassols
[7 empty] | CAPACITATS D'ACCÉS GENERACIÓ | [10 empty] | Febrer 2026
Capacitat d'accés (MW)
Gestor de xarxa | Provincia | Municipi | UTM X | UTM Y | Subestació | Nivell de tensió (kV) | Disponible | Capacitat compromesa per questions regulatòries | Ocupada | Admesa i no resolta |  |  |  | Posicions ocupades | Posicions lliures | Nus d'Afecció Majoritària a XdT | Nus limitat per Scc (potència curtcircuit) | Nus 0* | Comentaris
[10 empty] | Solar | Eòlica | Hidràulica | Altres Tecnologies
R1-015 | 17 | 1143 | 457956 | 4671023.5 | SEOLO | 25 | 23.56 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BESCANO 400 | 0 | 0 | 1, 3
R1-015 | 17 | 1903 | 478365.8 | 4669861.3 | SESER | 25 | 6.74 | 0 | 4.46 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | SANTA LLOGAIA 400 | 0 | 0 | 1, 3
R1-015 | 17 | 1655 | 466028.3 | 4674236.8 | SEPOL | 25 | 17.334 | 0 | 11.246 | 6.42 | 0 | 0 | 0 |  |  | VIC 400 | 0 | 0 | 1
Les capacitats publicades són calculades a capçalera de subestació tal i com s’indica en el RD 1183/2020, però el valor de les capacitats és merament informatiu. Així doncs, s’ha de generar un estudi específic per atendre cada sol·licitud individualment.
Comentaris específics sobre els nusos:
(1) Valor subjecte a anàlisi conjunt de xarxa amb altres gestors de la xarxa de distribució limítrofs
(2) Capacitat que podria no estar disponible en la seva totalitat, en funció de l'explotació de les seves barres. A determinar en estudi individual
(3) Subestació amb espai insuficient o possibles restriccions per a la seva ampliació. Dificultat per a la connexió d'una nova posició o amb cost molt elevat